Procedura negoziata per la fornitura, installazione e posa in opera chiavi in mano di n° 1 mammografo digitale di ultima generazione completo di moduli per tomosintesi per l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport di Roma.

CIG 788049997E

R.A. 018/19/PN

ALLEGATO C – MODULO OFFERTA TECNICA

| Il/la sottoscritto/a |  |
| --- | --- |
| Nato/a a |  | Prov. | ( ) | il | / / |
| In qualità di (selezionare, in alternativa, la casella corrispondente): |
|  | e Legale rappresentante |
| ovvero |
|  | Procuratore (in tal caso indicare gli estremi della relativa procura e inserire nel sistema copia della stessa) |  |
| Dell’Impresa (anche Società): | Indicare Ragione sociale per esteso |

DICHIARA QUANTO SEGUE

CRITERIO 1:

Potenza massima del generatore (indicare misura in kV):

kV

__________________________

CRITERIO 2:

Passo minimo di incremento dei kV (indicare misura in kV):

kV

__________________________

CRITERIO 3:

Risoluzione spaziale (indicare misura in lp/mm):

lp/mm

__________________________

CRITERIO 4:

Modalità di impostazione e controllo dei parametri di esposizione (descrizione delle modalità di impostazione dei parametri di tensione e corrente/tempo in funzione della riduzione della dose e dei parametri impostabili):

__________________________

CRITERIO 5:

Caratteristiche sistema di compressione (descrizione del sistema di compressione):

__________________________

CRITERIO 6:

Tecnologia detettore (descrizione):

__________________________

CRITERIO 7:

Modulo dual energy (SI/NO):

SI

NO

_________________________

CRITERIO 8:

Tomosintesi: dose ghiandolare media riferita a uno spessore di PMMA di 45 mm (indicare misura in mGy):

mGy

__________________________

CRITERIO 9:

Dose ghiandolare media riferita a uno spessore di PMMA di 45 mm (indicare misura in mGy):

mGy

__________________________

CRITERIO 10:

Risoluzione monitor da refertazione (indicare misura in Mpixel):

Mpixel

__________________________

CRITERIO 11:

Disponibilità di strumenti di misura dell’immagine (descrizione):

_________________________

CRITERIO 12:

Diafanoscopio integrato per mammografia (SI/NO):

SI

NO

_____________________

CRITERIO 13:

Sistema integrato per regolazione (AEC) (SI/NO):

SI

NO

__________________________

CRITERIO 14:

Disponibilità di applicativi CAD operanti sia su mammografia convenzionale (2D) che su immagini mammografiche generate da tomosintesi (3D) (SI/NO):

SI

NO

__________________________

CRITERIO 15

Formazione del personale (descrizione):

__________________________

CRITERIO 16:

Tempi di intervento in 24 h dalla chiamata (SI/NO):

SI

NO

__________________________

CRITERIO 17:

Possesso di griglia antintrusione (SI/NO):

SI

NO

__________________________

CRITERIO 18:

Estensione periodo di garanzia Full Risk oltre i 24 mesi (selezione):

Nessuna estensione

1 anno aggiuntivo

2 anni aggiuntivi

__________________________

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

# Footnotes

Nel Modulo offerta tecnica, tutti i valori numerici offerti dovranno essere indicati in cifre con massimo 3 (tre) decimali dopo la virgola (es. 190,365=).

Qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno troncati dalla Commissione giudicatrice al terzo decimale (es. 190,3654 viene troncato in 190,365).