Procedura aperta, in modalità telematica, per l’affidamento della fornitura, installazione e posa in opera chiavi in mano di n° 1 sistema TAC a doppia energia con numero di strati almeno pari a 128 per l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport

CIG 785850102E

R.A. 004/19/PA

ALLEGATO E – MODULO OFFERTA TECNICA

| Il/la sottoscritto/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nato/a a |  |  |  |  | Prov. | ( ) | il | / / |  |
| - In qualità di (selezionare, in alternativa, la casella corrispondente): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - e Legale rappresentante |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ovvero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Procuratore (in tal caso indicare gli estremi della relativa procura e inserire nel sistema copia della stessa) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dell’Impresa (anche Società): |  |  |  | - Indicare Ragione sociale per esteso |  |  |  |  |  |

(in caso di Concorrenti associati):

| Il/la sottoscritto/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nato/a a |  |  |  |  | Prov. | ( ) | il | / / |  |
| - In qualità di (selezionare, in alternativa, la casella corrispondente): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - e Legale rappresentante |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ovvero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Procuratore (in tal caso indicare gli estremi della relativa procura e inserire nel sistema copia della stessa) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dell’Impresa (anche Società): |  |  |  | - Indicare Ragione sociale per esteso |  |  |  |  |  |

| Il/la sottoscritto/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nato/a a |  |  |  |  | Prov. | ( ) | il | / / |  |
| - In qualità di (selezionare, in alternativa, la casella corrispondente): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - e Legale rappresentante |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ovvero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Procuratore (in tal caso indicare gli estremi della relativa procura e inserire nel sistema copia della stessa) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dell’Impresa (anche Società): |  |  |  | - Indicare Ragione sociale per esteso |  |  |  |  |  |

| Il/la sottoscritto/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nato/a a |  |  |  |  | Prov. | ( ) | il | / / |  |
| - In qualità di (selezionare, in alternativa, la casella corrispondente): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - e Legale rappresentante |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ovvero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Procuratore (in tal caso indicare gli estremi della relativa procura e inserire nel sistema copia della stessa) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dell’Impresa (anche Società): |  |  |  | - Indicare Ragione sociale per esteso |  |  |  |  |  |

DICHIARA/DICHIARANO QUANTO SEGUE

CRITERIO 1:

Diametro del tunnel (indicare misura in cm):

cm

__________________________

CRITERIO 2:

Distanza fuoco-detettore (indicare misura in mm):

mm

__________________________

CRITERIO 3:

Capacità termica anodica (indicare misura in MHU):

MHU

__________________________

CRITERIO 4:

Dissipazione termica anodica (indicare misura in HU/min):

HU/min

__________________________

CRITERIO 5:

Numero e dimensione macchie focali (descrizione con specificazione del numero e della dimensione delle macchie focali):

__________________________

CRITERIO 6:

Copertura anatomica longitudinale in un'unica rotazione (indicare misura in mm):

mm

__________________________

CRITERIO 7:

Sistema di modulazione della dose (descrizione):

__________________________

CRITERIO 8:

Display touch screen sul gantry (descrizione con specificazione delle dimensioni e dei parametri visualizzabili):

__________________________

CRITERIO 9:

Tecnologia detettori (descrizione):

__________________________

CRITERIO 10:

Ricostruzione diretta dei dati grezzi secondo piani tridimensionali liberamente definibili (descrizione):

__________________________

CRITERIO 11:

Offerta del Software per l'analisi vascolare con misurazioni automatica 2d e 3d, dedicato alla implantologia di stent, studio di aneurismi che fornisca segmentazioni 3d e misure con rimozione automatica dell'osso (SI/NO):

SI

NO

__________________________

CRITERIO 12:

Offerta del Software per il calcolo della perfusione degli organi addominali e lo studio della permeabilità delle lesioni tumorali (SI/NO):

SI

NO

__________________________

CRITERIO 13:

Offerta del Software per acquisizioni cardiologiche completo di Software dedicato per la valutazione delle coronarie e della funzione cardiaca in particolare protocollo Triple Rule Out (SI/NO):

SI

NO

__________________________

CRITERIO 14:

Presenza di un Secondo monitor, a schermo piatto, a colori, ad alta risoluzione e di dimensioni non inferiori ai 19”. Il secondo monitor deve consentire anche una visione differente di dati ed immagini rispetto al monitor principale (SI/NO):

SI

NO

In alternativa:

Presenza di una seconda consolle di comando ed elaborazione in aggiunta alla prima e alla workstation di post-elaborazione. La seconda consolle deve avere i medesimi software installati sulla consolle principale di comando ed elaborazione (SI/NO):

SI

NO

__________________________

CRITERIO 15:

Offerta di un Carrello anestesia normale senza ventilatore di 1° soccorso (SI/NO):

SI

NO

__________________________

CRITERIO 16:

Formazione del personale (descrizione):

__________________________

CRITERIO 17:

Tempi di intervento in 24 h dalla chiamata (SI/NO):

SI

NO

__________________________

CRITERIO 18:

Estensione periodo di garanzia Full Risk oltre i 24 mesi (selezione):

Nessuna estensione

1 anno aggiuntivo

2 anni aggiuntivi

__________________________

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Nel Modulo offerta tecnica, tutti i valori numerici offerti dovranno essere indicati in cifre con massimo 3 (tre) decimali dopo la virgola (es. 190,365=).

Qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno troncati dalla Commissione giudicatrice al terzo decimale (es. 190,3654 viene troncato in 190,365).