1.3) ILLUMINAZIONE PERCORSI D’ESODO

Attività da svolgere, da estendere a tutti gli oggetti della sorveglianza (passaggi, corridoi, scale, vomitori, servizi annessi interni allo stadio quali spogliatoi, magazzini, uffici, etc.):

Controllare che sia garantita l’illuminazione:

- lungo l’intero percorso d’esodo fino alla pubblica via, segnalando tempestivamente eventuali guasti

| Cod. | Verifica | Ora della verifica | Esito (*) |  | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P | N |  |
| 1.3.1 | Tribuna Monte Mario |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Distinti Sud M.M. |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Curva Sud |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Distinti Sud T. |  |  |  |  |
| 1.3.5 | Tribuna Tevere |  |  |  |  |

- del campo di gioco e delle Tribune tramite apparecchi illuminanti posizionati nell’anello interno della copertura, segnalando eventuali guasti

| Cod. | Verifica | Ora della verifica | Esito (*) |  | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P | N |  |
| 1.3.6 | Distinti Nord T. |  |  |  |  |
| 1.3.7 | Curva Nord |  |  |  |  |
| 1.3.8 | Distinti Nord M.M. |  |  |  |  |
| 1.3.9 | Campo di gioco e spalti |  |  |  |  |

(*) Indicare esito della verifica (P se Positiva o N se Negativa)

NOTE:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________