1.1) Generatori di calore a combustibile gassoso

| Cod. | ##### Verifica | Evidenza (*) | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. |  | Lug. | Ago. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Accertamento tenuta del portellone con eventuale sostituzione delle relative guarnizioni | Cod. Rapporto di verifica M-CT-1.1-b Annuale Doc n | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Accertamento tenuta della camera di combustione con eventuale ripristino della tenuta tra gli elementi |  | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Misura del rendimento con analisi della combustione |  | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Controllo temperatura fumi all’uscita del generatore in condizioni di massimo carico con trascrizione del valore rilevato | Cod. Rapporto di verifica M-CT-1.1-a Bimestrale Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  |  |
|  |  |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  |  |
| 1.1.5 | Eliminazione di eventuali fanghi depositatasi sul fondo del generatore |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  |  |
|  |  |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  |  |
| 1.1.6 | #### Controllo dell’efficienza degli apparati di sicurezza (valvole di sicurezza, termostati e presso stati di blocco) anche con prove al banco |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  |  |
|  |  |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  |  |
| 1.1.7 | Pulitura del generatore con asportazione meccanica o chimica della combustione | Cod. Rapporto di verifica M-CT-1.1-b Annuale Doc n |  |  |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |

(*): l’evidenza dell’effettuazione della prova con relativi esiti è reperibile presso gli uffici della Ditta incaricata alla verifica stessa

| Cod. | ##### Verifica | #### Evidenza (*) | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.8 | Accurata pulitura fra le alette | Cod. Rapporto di verifica M-CT-1.1-b Annuale Doc n |  |  |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |
| 1.1.9 | #### Eliminazione delle incrostazioni calcaree nei tubi di passaggio acqua |  |  |  |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Pulitura della camera di combustione ed eventuale ripristino del rivestimento refrattario |  |  |  |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |
| 1.1.11 | Accertamento dello stato della coibentazione del generatore |  |  |  |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |
| 1.1.12 | Pulitura del mantello esterno del generatore con ripristino della verniciatura ove necessario |  |  |  |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |