1.2) PROCEDURA DI DISATTIVAZIONE IMPIANTO ELETTRICO UFFICI E DEPOSITI CON ESCLUSIONE DELLE ALIMENTAZIONI A SERVIZIO DEI SISTEMI DI RILEVAZIONE AUTOMATICA D’INCENDIO E DI EMERGENZA

| Cod. | Verifica | Ora della verifica | Esito (*) |  |  | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P | N |  |  |
| 1.2.1 | Disattivazione impianto elettrico Curva Sud (1 ora dopo uscita dipendenti comunicata con ODS) |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Disattivazione impianto elettrico Curva Nord (1 ora dopo uscita dipendenti comunicata con ODS) |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Disattivazione impianto elettrico Tribuna Tevere (1 ora dopo uscita dipendenti comunicata con ODS) |  |  |  |  |  |

(*) Indicare esito della verifica (P se Positiva o N se Negativa)

NOTE:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________