3.1) COMPRESSORE ERMETICO – Operazioni mensili

| Cod. | Verifica | Data verifica | Esito | Note ed evidenze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Verifica efficienza ed eventuale ritaratura delle apparecchiature di controllo, di regolazione e di sicurezza, (pressostati, termostati, flussostati), con trascrizione dei valori di intervento su registro. |  |  |  |

NOTE: