2.4) CABINA MT/BT – Operazioni mensili

| Cod. | Verifica | Data verifica | Esito | Note ed evidenze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4.2 | Controllo livello olio interruttore HT e di tipo VR (pressione gas se in SFG) |  |  |  |
| 2.4.3 | Controllo dell’efficienza dei segnali d’allarme della centralina elettronica del trasformatore |  |  |  |
| 2.4.4 | Verifica efficienza e forzatura allarmi |  |  |  |
| 2.4.5 | Prova di funzionamento degli interruttori motorizzati dei quadri MT/BT |  |  |  |
| 2.4.6 | Verificare efficienza lampade di emergenza |  |  |  |

NOTE: