6.5) Scambiatori di caloreo

| Cod. | ##### Verifica | Evidenza (*) | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.5.1 | Controllo scambio termico acqua – acqua o acqua vapore con trascrizione dei valori sul registro | Cod. Rapporto di verifica Bimestrale Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  |
|  |  |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  |
| 6.5.2 | Controllo scambio termico acqua – acqua o acqua vapore con trascrizione dei valori sul registro | Cod. Rapporto di verifica Semestrale Doc n Doc n | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 6.5.3 | Verifica valore di taratura | Cod. Rapporto di verifica Semestrale Doc n Doc n | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 6.5.4 | Controllo funzionamento dispositivi di sicurezza (valvole, presso stati, termostati, ecc.) | Cod. Rapporto di verifica Semestrale Doc n Doc n | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |

(*): l’evidenza dell’effettuazione della prova con relativi esiti è reperibile presso gli uffici della Ditta incaricata alla verifica stessa