| Cod. | Verifica | Data verifica | Esito | Note ed evidenze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.10 | Ispezione esterna delle tubazioni per verificarne le condizioni. Sostituire o sottoporre a prova a pressione e riparare le tubazioni che mostrano corrosione o danni meccanici |  |  |  |
| 3.1.11 | #### Controllo di tutte le valvole di comando per verificare la funzione manuale e relativamente alle valvole automatiche per verificare l’efficienza della loro funzione automatica |  |  |  |

3) IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A GAS – Operazioni annuali (minimo)

NOTE: