2.8) Corpi illuminanti e prese

| Cod. | ##### Verifica | Evidenza (*) | Settembre |  | Ottobre |  | Novembre |  | Dicembre |  | Gennaio |  | Febbraio |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8.1 | Verificare lo stato d’uso e l’efficienza delle lampade di emergenza e delle lampade normali (operazione settimanale) | Cod. Rapporto di verifica M-EL-2.8-a Settimanale D.n. D.n. D.n. D.n. D.n. D.n. D.n. D.n. D.n. D.n. D.n. D.n. | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date |
|  |  |  | Firme | Firme | Firme | Firme | Firme | Firme | Firme | Firme | Firme | Firme | Firme | Firme |
| 2.8.2 | Verificare nelle prese l’efficienza dei fusibili e la loro taratura | Cod. Rapporto di verifica M-EL-2.8-b Mensile Doc n Doc n Doc.n Doc.n Doc.n Doc.n | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  |
|  |  |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  |
| 2.8.3 | Verificare il corretto funzionamento dei pulsanti a tirante dei bagni disabili |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  |
|  |  |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  |

(*): l’evidenza dell’effettuazione della prova con relativi esiti è reperibile presso gli uffici della Ditta incaricata alla verifica stessa

OPERAZIONI CON PERIODICITA’ INFERIORE AL SEMESTRALE – I SEMESTRE

###### OPERAZIONI CON PERIODICITA’ INFERIORE AL SEMESTRALE – II SEMESTRE

| Cod. | ##### Verifica | Evidenza (*) | Marzo |  | Aprile |  | Maggio |  | Giugno |  | Luglio |  | Agosto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8.1 | Verificare lo stato d’uso e l’efficienza delle lampade di emergenza e delle lampade normali (operazione settimanale) | Cod. Rapporto di verifica M-EL-2.8-a Settimanale D.n. D.n. D.n. D.n. D.n. D.n. D.n. D.n. D.n. D.n. D.n. D.n. | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date |
|  |  |  | Firme | Firme | Firme | Firme | Firme | Firme | Firme | Firme | Firme | Firme | Firme | Firme |
| 2.8.2 | Verificare nelle prese l’efficienza dei fusibili e la loro taratura | Cod. Rapporto di verifica M-EL-2.8-b Mensile Doc n Doc n Doc.n Doc.n Doc.n Doc.n | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  |
|  |  |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  |
| 2.8.3 | Verificare il corretto funzionamento dei pulsanti a tirante dei bagni disabili |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  |
|  |  |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  |

OPERAZIONI CON PERIODICITA’ UGUALE O SUPERIORE AL SEMESTRALE

| Cod. | ##### Verifica | #### Evidenza (*) | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8.4 | Controllare la presenza di tensione sulle prese e lo stato di connessione a terra | Cod. Rapporto di verifica M-EL-2.8-c Semestrale Doc n Doc n | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 2.8.5 | Verificare l’efficienza degli interruttori, pulsanti, sezionatori, motori |  | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 2.8.6 | Pulire con appositi detergenti gli schermi ed i riflettori degli apparecchi illuminanti | Cod. Rapporto di verifica M-EL-2.8-d Annuale Doc n | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.7 | Verificare lo stato di usura degli alveoli delle prese ed eventualmente sostituirle con altre dello stesso tipo |  | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.8 | #### Sostituire le lampade in funzione della loro durata, soprattutto nei casi in cui la resa luminosa non giustifica più la potenza assorbita | Cod. Rapporto di verifica M-EL-2.8-e Quando occorrente Doc n. | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |