7.1) Radiatori ad acqua

| Cod. | ##### Verifica | Evidenza (*) | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1.1 | Controllo tenuta e funzionalità di valvole e detentori | Cod. Rapporto di verifica M-TA-7.1 Inizio stagione Doc n Doc n | Data | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 | Verifica dello scambio termico sull’intera superficie ed eventuale sfiato dell’aria residua | Cod. Rapporto di verifica M-TA-7.1 Inizio stagione Doc n Doc n | Data | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3 | Pulizia della superficie esterna | Cod. Rapporto di verifica M-TA-7.1 Inizio stagione Doc n Doc n | Data | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*): l’evidenza dell’effettuazione della prova con relativi esiti è reperibile presso gli uffici della Ditta incaricata alla verifica stessa