4.9) SEZIONE DI RISCALDAMENTO CON RESISTENZA ELETTRICA – Operazioni annuali

| Cod. | Verifica | Data verifica | Esito | Note ed evidenze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.9.1 | Controllo stato efficienza e verifica funzionale tramite inserzione manuale ed automatica. |  |  |  |
| 4.9.2 | Pulizia degli elementi riscaldanti |  |  |  |
| 4.9.3 | Controllo assorbimento elettrico con trascrizione dei valori sul registro |  |  |  |
| 4.9.4 | Prova di intervento e verifica del valore di taratura del termostato di sicurezza con trascrizione dei valori su registro |  |  |  |

NOTE: