2.1) GRUPPO ELETTROGENO – Operazioni semestrali

| Cod. | Verifica | Data verifica | Esito | Note ed evidenze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.8 | Controllare lo stato di serraggio delle bullonerie elettriche e meccaniche |  |  |  |
| 2.1.9 | Controllare lo stato d’uso della tubazione di scappamento e del silenziatore |  |  |  |
| 2.1.10 | Controllare lo stato di pulizia del filtro dell’aria |  |  |  |

NOTE: