4.8) SEZIONE CON BATTERIA AD ACQUA – Operazioni annuali

| Cod. | Verifica | Data verifica | Esito | Note ed evidenze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.8.3 | Controllo ed eventuale disincrostazione meccanica o trattamento chimico biodegradabile dei circuiti lato acqua |  |  |  |
| 4.8.4 | Verifica efficienza delle valvole di intercettazione acqua |  |  |  |

NOTE: