2.5) Punti manuali di segnalazione

| Cod. | ##### Verifica | Evidenza (*) | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.1 | Ispezione e verifica efficienza rete principale e suoi componenti | Cod. Rapporto di verifica M-AN-2.5 Trimestre Doc n Doc n Doc n Doc n | Data |  |  | Data |  |  | Data |  |  | Data |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  | Firma |  |  | Firma |  |  | Firma |  |  |
| 2.5.2 | Prova di funzionamento con alimentazione elettrica secondaria |  | Data |  |  | Data |  |  | Data |  |  | Data |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  | Firma |  |  | Firma |  |  | Firma |  |  |
| 2.5.3 | Verifica tempo di attivazione alimentazione secondaria (<15 sec.) |  | Data |  |  | Data |  |  | Data |  |  | Data |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  | Firma |  |  | Firma |  |  | Firma |  |  |

(*): l’evidenza dell’effettuazione della prova con relativi esiti è reperibile presso gli uffici della Ditta incaricata alla verifica stessa