2.14) Apparecchiature di regolazione automatica elettrica e/o elettronica

| Cod. | ##### Verifica | Evidenza (*) | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.14.1 | Controllo e verifica integrità e corrispondenza del valore rilevato con quello effettivo | Cod. Rapporto di verifica M-EL-2.14-a Semestrale Doc n……… Doc n…….. | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 2.14.2 | Verifica collegamenti elettrici e serraggio connessioni |  | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |

(*): l’evidenza dell’effettuazione della prova con relativi esiti è reperibile presso gli uffici della Ditta incaricata alla verifica stessa

SONDA ELETTRONICA

REGOLATORE ELETTRONICO

| Cod. | ##### Verifica | #### Evidenza (*) | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.14.3 | Controllo e verifica efficienza | Cod. Rapporto di verifica M-EL-2.14-a Semestrale Doc n……… Doc n…….. | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 2.14.4 | Verifica dei lavori di taratura con loro trascrizione su registro |  | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 2.14.5 | Verifica collegamenti elettrici e serraggio connessioni |  | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |

SERVOCOMANDO MAGNETICO PER VALVOLA

| Cod. | ##### Verifica | #### Evidenza (*) | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.14.6 | Controllo funzionamento tramite azionamento imposto | Cod. Rapporto di verifica M-EL-2.14-a Semestrale Doc n……… Doc n…….. | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 2.14.7 | Verifica collegamenti elettrici e serraggio connessioni |  | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |

SERVOCOMANDO ELETTRICO PER VALVOLA

| Cod. | ##### Verifica | #### Evidenza (*) | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.14.8 | Controllo funzionamento tramite azionamento imposto | Cod. Rapporto di verifica M-EL-2.14-a Semestrale Doc n……… Doc n…….. | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 2.14.9 | Verifica collegamenti elettrici e serraggio connessioni |  | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 2.14.10 | Lubrificazione organi motore servocomando |  | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |

SERVOCOMANDO ELETTRICO PER SERRANDA

| Cod. | ##### Verifica | #### Evidenza (*) | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.14.11 | Controllo funzionamento tramite azionamento imposto | Cod. Rapporto di verifica M-EL-2.14-a Semestrale Doc n……… Doc n…….. | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 2.14.12 | Verifica collegamenti elettrici e serraggio connessioni |  | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 2.14.13 | Lubrificazione organi motore servocomando |  | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |

TERMOSTATO / UMIDOSTATO ELETTRICO

| Cod. | ##### Verifica | #### Evidenza (*) | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.14.14 | Verifica collegamenti elettrici e serraggio connessioni | Cod. Rapporto di verifica M-EL-2.14-a Semestrale Doc n……… Doc n…….. | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 2.14.15 | Prova di funzionamento e verifica del valore di taratura con trascrizione su registro |  | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |

FLUSSOSTATO ARIA O ACQUA

| Cod. | ##### Verifica | #### Evidenza (*) | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.14.16 | Verifica collegamenti elettrici e serraggio connessioni | Cod. Rapporto di verifica M-EL-2.14-a Semestrale Doc n……… Doc n…….. | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 2.14.17 | Prova di intervento |  | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |

SCHEDE ELETTRONICHE

| Cod. | ##### Verifica | #### Evidenza (*) | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.14.18 | Verifica dei collegamenti elettrici e serraggio connessioni | Cod. Rapporto di verifica M-EL-2.14-a Semestrale Doc n……… Doc n…….. | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 2.14.19 | Controllo e verifica efficienza |  | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 2.14.20 | Verifica del funzionamento e dei valori di taratura con loro trascrizione su registro |  | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |

OROLOGIO PROGRAMMATORE

| Cod. | ##### Verifica | #### Evidenza (*) | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.14.21 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | Cod. Rapporto di verifica M-EL-2.14-a Semestrale Doc n……… Doc n…….. | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 2.14.22 | Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie |  | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 2.14.23 | #### Verifica funzionamento con inserzione e disinserzione utenze |  | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 2.14.24 | #### Controllo corretta impostazione orario di funzionamento impianto con eventuali nuove programmazioni | Cod. Rapporto di verifica M-EL-2.14-b Annuale Doc n……… | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Cod. | ##### Verifica | #### Evidenza (*) | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.14.25 | Verifica collegamenti elettrici e serraggio connessioni | Cod. Rapporto di verifica M-EL-2.14-a Semestrale Doc n……… Doc n…….. | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 2.14.26 | Prova di funzionamento e verifica del valore di taratura con trascrizione su registro |  | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |

PRESSOSTATI DIFFERENZIALI

INDICATORI DIGITALI

| Cod. | ##### Verifica | #### Evidenza (*) | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.14.27 | Controllo della corretta indicazione | Cod. Rapporto di verifica M-EL-2.14-a Semestrale Doc n……… Doc n…….. | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 2.14.28 | Verifica dei collegamenti elettrici e serraggio connessioni |  | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |

DISPOSITIVO SBRINAMENTO AUTOMATICO

| Cod. | ##### Verifica | #### Evidenza (*) | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.14.29 | Verifica integrità ed efficienza | Cod. Rapporto di verifica M-EL-2.14-a Semestrale Doc n……… Doc n…….. | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 2.14.30 | Verifica collegamenti elettrici |  | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 2.14.31 | Verifica valori di taratura con trascrizione dei valori su registro |  | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |

PRESSOSTATO ARIA

| Cod. | ##### Verifica | #### Evidenza (*) | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.14.32 | Verifica dei collegamenti elettrici e serraggio connessioni | Cod. Rapporto di verifica M-EL-2.14-a Semestrale Doc n……… Doc n…….. | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 2.14.33 | Prova di intervento e verifica del valore di taratura con trascrizione su registro |  | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |