2.1) GRUPPO ELETTROGENO – Operazioni annuali

| Cod. | Verifica | Data verifica | Esito | Note ed evidenze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.11 | Controllare le condizioni dei quadri elettrici nel loro complesso (interruttori, contattori, morsettiere, etc.) |  |  |  |
| 2.1.12 | Verificare lo stato di isolamento dei cavi |  |  |  |
| 2.1.13 | Verificare l’efficienza dell’impianto di messa a terra nel suo complesso |  |  |  |

NOTE: