2.6) QUADRI DI ZONA – Operazioni quindicinali

I

| Cod. | Verifica | Data verifica | Esito | Note ed evidenze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6.1 | Controllare il funzionamento degli interruttori differenziali |  |  |  |
| 2.6.2 | Controllare il funzionamento degli ausiliari |  |  |  |

NOTE: