3.8) Ventilatori a trasmissione indiretta

| Cod. | ##### Verifica | Evidenza (*) |  | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.8.1 | Controllo allineamento pulegge | Cod. Rapporto di verifica M-GF-3.8-a Annuale Doc n |  | Data | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Firma | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.2 | Controllo tesatura e stato di usura della cinghia di trasmissione |  |  | Data | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Firma | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.3 | Controllo stato e pulitura della girante | Cod. Rapporto di verifica M-GF-3.8-b Mensile Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n |  | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
|  |  |  |  | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma |
| 3.8.4 | Controllo rumorosità e temperatura cuscinetti e loro lubrificazione |  |  | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
|  |  |  |  | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma |
| 3.8.5 | Controllo apparecchiature comando e regolazione |  | Cod. Rapporto di verifica M-GF-3.8-c Trimestrale Doc n Doc n Doc n | Data |  |  | Data |  |  | Data |  |  | Data |  |  |
|  |  |  |  | Firma |  |  | Firma |  |  | Firma |  |  | Firma |  |  |

(*): l’evidenza dell’effettuazione della prova con relativi esiti è reperibile presso gli uffici della Ditta incaricata alla verifica stessa