2.8) CORPI ILLUMINANTI E PRESE – Operazioni annuali

| Cod. | Verifica | Data verifica | Esito | Note ed evidenze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8.6 | Pulire con appositi detergenti gli schermi ed i riflettori degli apparecchi illuminanti |  |  |  |
| 2.8.7 | Verificare lo stato di usura degli alveoli delle prese ed eventualmente sostituirle con altre dello stesso tipo |  |  |  |

NOTE: