1.4) IDRANTI, MANICHETTE, LANCE, RACCORDI E CASSETTE – Operazioni semestrali

Attività da svolgere da estendere a tutti gli oggetti della manutenzione:

- Prova di pressione statica

- Prova di tenuta delle manichette alla pressione di rete

- Controllo delle guarnizioni

- Lubrificazione delle parti avvitate dell’attacco dei VV.F.

- Lubrificazione degli idranti ed ingrassaggio con materiali fluidi

- Verifica dello stato di usura di manichette ed allacciamenti

- Verifica integrità cassetta (vetri in particolare)

- Verifica rotazione bobine

- Presenza del cartellino comprovante l’avvenuta manutenzione

- Attività di sorveglianza e controllo

- Collaudo di tutte le manichette alla massima pressione di esercizio (12 bar) (attività quinquennale)

| Cod. | Verifica | Data verifica | Esito | Note ed evidenze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1 | Idranti dal n……al n…… Tribuna Tevere |  |  |  |
| 1.4.2 | Idranti dal n……al n…… Curva Sud e Distinti |  |  |  |
| 1.4.3 | Idranti dal n……al n…… Tribuna Monte Mario |  |  |  |
| 1.4.4 | Idranti dal n……al n…… Curva Nord e Distinti |  |  |  |

NOTE: