2.6) Quadri elettrici di zona

(*): l’evidenza dell’effettuazione della prova con relativi esiti è reperibile presso gli uffici della Ditta incaricata alla verifica stessa

| Cod. | ##### Verifica | #### Evidenza (*) | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6.1 | Controllare il funzionamento degli interruttori differenziali | Cod. Rapporto di verifica M-EL-2.6-a Quindicinale D.n. D.n. D.n. D.n. D.n. D.n. D.n. D.n. D.n. D.n. D.n. D.n. | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
|  |  |  | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma |
| 2.6.2 | Controllare il funzionamento degli ausiliari |  | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
|  |  |  | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma |
| 2.6.3 | Controllo del serraggio dei morsetti e delle bullonerie in genere | Cod. Rapporto di verifica M-EL-2.6-b Trimestrale D.n. D.n. D.n. | Data |  |  | Data |  |  | Data |  |  | Data |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  | Firma |  |  | Firma |  |  | Firma |  |  |
| 2.6.4 | Controllare le condizioni di pulizia dei quadri elettrici nel suo complesso (interruttori, contattori, morsettiere, etc.) | Cod. Rapporto di verifica M-EL-2.6-c Annuale Doc n | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.5 | Verificare integrità dei fusibili |  | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.6 | Controllare lo stato di isolamento delle linee |  | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.7 | #### Verificare interblocchi |  | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |