2.1) Centrali di rivelazione

| Cod. | ##### Verifica | Evidenza (*) | Set. |  | Ott. |  |  | Nov. |  |  | Dic. |  |  | Gen. |  |  | Feb. |  |  | Mar. |  |  | Apr. |  |  | Mag. |  |  | Giu. |  |  | Lug. |  |  | Ago. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Ispezione visiva generale | Cod. Rapporto di verifica M-AN-2.1a Quindicinale (con verifiche settimanali) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Verifica del corretto fissaggio meccanico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Verifica della regolare alimentazione e funzionalità |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Controllo efficienza di tutte le segnalazioni ottico/acustiche con test di prova | Cod. Rapporto di verifica M-AN-2.1b Mensile D.n D.n D.n D.n D.n D.n D.n D.n D.n D.n D.n D.n | Data |  | Data |  |  | Data |  | Data |  |  |  | Data |  | Data |  |  |  | Data |  | Data |  |  |  | Data |  | Data |  |  |  | Data |  | Data |  |  |
|  |  |  | Firma |  | Firma |  |  | Firma |  | Firma |  |  |  | Firma |  | Firma |  |  |  | Firma |  | Firma |  |  |  | Firma |  | Firma |  |  |  | Firma |  | Firma |  |  |
| 2.1.5 | Verifica gruppo alimentazione e impianto a esso collegato |  | Data |  | Data |  |  | Data |  | Data |  |  |  | Data |  | Data |  |  |  | Data |  | Data |  |  |  | Data |  | Data |  |  |  | Data |  | Data |  |  |
|  |  |  | Firma |  | Firma |  |  | Firma |  | Firma |  |  |  | Firma |  | Firma |  |  |  | Firma |  | Firma |  |  |  | Firma |  | Firma |  |  |  | Firma |  | Firma |  |  |
| 2.1.6 | Capacità di ricezione segnali di allarme proveniente dai rivelatori |  | Data |  | Data |  |  | Data |  | Data |  |  |  | Data |  | Data |  |  |  | Data |  | Data |  |  |  | Data |  | Data |  |  |  | Data |  | Data |  |  |
|  |  |  | Firma |  | Firma |  |  | Firma |  | Firma |  |  |  | Firma |  | Firma |  |  |  | Firma |  | Firma |  |  |  | Firma |  | Firma |  |  |  | Firma |  | Firma |  |  |
| 2.1.7 | Capacità di ricezione segnali di allarme proveniente dai punti di allarme manuali |  | Data |  | Data |  |  | Data |  | Data |  |  |  | Data |  | Data |  |  |  | Data |  | Data |  |  |  | Data |  | Data |  |  |  | Data |  | Data |  |  |
|  |  |  | Firma |  | Firma |  |  | Firma |  | Firma |  |  |  | Firma |  | Firma |  |  |  | Firma |  | Firma |  |  |  | Firma |  | Firma |  |  |  | \Firma |  | Firma |  |  |

(*): l’evidenza dell’effettuazione della prova con relativi esiti è reperibile presso gli uffici della Ditta incaricata alla verifica stessa

| Cod. | ##### Verifica | Evidenza (*) | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.8 | Capacità della centrale nell'attivare i mezzi di allarme | Cod. Rapporto di verifica M-AN-2.1b Mensile D.n D.n D.n D.n D.n D.n D.n D.n D.n D.n D.n D.n | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
|  |  |  | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma |
| 2.1.9 | Capacità della centrale nell'attivare l’impianto di spegnimento incendio |  | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
|  |  |  | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma |