3.7) Ventilatori a trasmissione diretta

| Cod. | ##### Verifica | Evidenza (*) | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7.1 | Controllo stato e pulitura della girante | Cod. Rapporto di verifica M-GF-3.7-a Mensile Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
|  |  |  | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma |
| 3.7.2 | Controllo rumorosità e temperatura cuscinetti |  | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
|  |  |  | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma |
| 3.7.3 | Controllo apparecchiature di comando e regolazione | Cod. Rapporto di verifica M-GF-3.7-b Trimestrale Doc n Doc n Doc n | Data |  |  | Data |  |  | Data |  |  | Data |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  | Firma |  |  | Firma |  |  | Firma |  |  |

(*): l’evidenza dell’effettuazione della prova con relativi esiti è reperibile presso gli uffici della Ditta incaricata alla verifica stessa