1.1) GENERATORI DI CALORE E COMBUSTIBILE GASSOSO – Operazioni bimestrali

| Cod. | Verifica | Data verifica | Esito | Note ed evidenze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4 | Controllo temperatura fumi all’uscita del generatore in condizioni di massimo carico con trascrizione del valore rilevato |  |  |  |
| 1.1.5 | Eliminazione di eventuali fanghi depositatasi sul fondo del generatore |  |  |  |
| 1.1.6 | Controllo dell’efficienza degli apparati di sicurezza (valvole di sicurezza, termostati e presso stati di blocco) anche con prove al banco |  |  |  |

NOTE: