2.4) CABINA MT/BT – Operazioni semestrali

| Cod. | Verifica | Data verifica | Esito | Note ed evidenze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4.8 | Controllo del serraggio dei bulloni di ancoraggio cavi e sbarre di rame (Q MT – Q BT) |  |  |  |
| 2.4.9 | Controllo del serraggio delle pinze dei sezionatori MT |  |  |  |
| 2.4.10 | Grassaggio di tutti i meccanismi di rotazione e degli interblocchi meccanici |  |  |  |
| 2.4.11 | Misura della resistenza di terra degli appositi picchetti dispersori |  |  |  |

NOTE: