3.5) CONDENSATORE AD ACQUA – Operazioni trimestrali

| Cod. | Verifica | Data verifica | Esito | Note ed evidenze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5.1 | Controllo scambio termico acqua-gas a pieno carico con trascrizione dei valori di temperatura sul registro |  |  |  |
| 3.5.2 | Pulizia meccanica o trattamento chimico biodegradabile dei circuiti lato acqua |  |  |  |

NOTE: