4.12) SEZIONE DI UMIDIFICAZIONE CON ACQUA RICIRCOLATA – Operazioni annuali

| Cod. | Verifica | Data verifica | Esito | Note ed evidenze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.12.1 | Misura assorbimento elettrico del motore della pompa con trascrizione del valore sul registro |  |  |  |
| 4.12.6 | Pulizia separatore di gocce |  |  |  |
| 4.12.7 | Pulizia bacinella di raccolta acqua con controllo efficienza di scarico troppo pieno |  |  |  |
| 4.12.8 | Riverniciatura con vernici bituminose o similari per garantire la tenuta all’acqua |  |  |  |
| 4.12.9 | Controllo stato corpo pompa e girante con eventuale disincrostrazione meccanica o chimica biodegradabile |  |  |  |

NOTE: