1.4) Vaso espansione chiuso

| Cod. | ##### Verifica | Evidenza (*) | Set. | Ott. | Nov. | Dic. |  | Gen. | Feb. |  | Mar. | Apr. |  | Mag. | Giu. | Lug. |  | Ago. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1 | Controllo corretto funzionamento della valvola di sicurezza e dei relativi organi | Cod. Rapporto di verifica Annuale Doc n | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Controllo corretto funzionamento del gruppo di alimentazione ed in particolare delle valvole di riduzione e di rabbocco automatico |  | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Verifica integrità del diaframma |  | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4 | Verifica di rispondenza del livello al valore previsto |  | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.5 | Verifica di rispondenza della pressione di precarica a quella di progetto | Cod. Rapporto di verifica Bimestrale Doc n. Doc.n. Doc.n. Doc.n. Doc.n. Doc.n. | Data |  | Data |  | Data |  |  | Data |  |  | Data |  |  |  | Data |  |
|  |  |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  |  | Firma |  |  | Firma |  |  |  | Firma |  |
| 1.4.6 | Verifica di integrità di attacchi e giunzioni, rubinetterie, etc, ed eventuale eliminazione di perdite d’acqua | Cod. Rapporto di verifica Annuale Doc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*): l’evidenza dell’effettuazione della prova con relativi esiti è reperibile presso gli uffici della Ditta incaricata alla verifica stessa